**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 12.01.2015 | 21.5 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 13.01.2015 | 21.5 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 14.01.2015 | 21.5 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 15.01.2015 | 21.5 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 16.01.2015 | 21.5 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 19.01.2015 | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 |
| 20.01.2015 | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 |
| 21.01.2015 | 22.3 | 22 | 24 | 20 | 20 |
| 22.01.2015 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 |
| 23.01.2015 | 21.5 | 21 | 23 | 20 | 20 |
| 26.01.2015 | 20.5 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 27.01.2015 | 20 | 19.5 | 23 | 20 | 20 |
| 28.01.2015 | 20.5 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 29.01.2015 | 20.5 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 30.01.2015 | 21 | 20.5 | 23 | 20 | 20 |

####