**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.04.2015 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 |
| 02.04.2015 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 |
| 03.04.2015 | 21 | 19.5 | 23 | 20 | 20 |
| 06.04.2015 | 21.5 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 07.04.2015 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
| 08.04.2015 | 22.5 | 20.5 | 24 | 21 | 21 |
| 09.04.2015 | 22.5 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 10.04.2015 | 22.5 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 13.04.2015 | 23 | 21.5 | 24 | 22 | 22 |
| 14.04.2015 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 15.04.2015 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 16.04.2015 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 17.04.2015 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 20.04.2015 | 23.3 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 21.04.2015 | 24.3 | 23.6 | 25 | 23 | 23 |
| 22.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 23.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 24.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 27.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 26.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 27.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 28.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 29.04.2015 |  |  |  |  |  |
| 30.04.2015 |  |  |  |  |  |

#### 