**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.04.2016 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 |
| 04.04.2016 | 23.2 | 22.7 | 25.5 | 22 | 22 |
| 05.04.2016 | 23.2 | 22.7 | 25.5 | 22 | 22 |
| 06.04.2016 | 23.2 | 22.7 | 25.5 | 22 | 22 |
| 07.04.2016 | 23.2 | 22.7 | 25.5 | 22 | 22 |
| 08.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 11.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 12.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 13.04.2016 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 |
| 14.04.2016 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 |
| 15.04.2016 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 |
| 18.04.2016 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 |
| 19.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 20.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 21.04.2016 | 23.5 | 23 | 25.5 | 22.3 | 22.3 |
| 22.04.2016 |  |  |  |  |  |
| 25.04.2016 |  |  |  |  |  |
| 26.04.2016 |  |  |  |  |  |
| 27.04.2016 |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |
| 29.04.2016 |  |  |  |  |  |

####