**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 02.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 03.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 04.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 05.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 06.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 09.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 10.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 11.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 12.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 13.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 16.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 17.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 18.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 19.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 20.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 23.04.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 24.04.2018 | 23 | 22 | 24.5 | 22 | 22.5 |
| 25.04.2018 | 23 | 22 | 24.5 | 22 | 22.5 |
| 26.04.2018 | 23 | 22 | 24.5 | 22 | 22.5 |
| 27.04.2018 | 23 | 22 | 24.5 | 22 | 22.5 |
| 28.04.2018 | 23 | 22 | 24.5 | 22 | 22.5 |

####