**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 01.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 04.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 05.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 06.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 07.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 08.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 11.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 12.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 13.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 14.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 15.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 18.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 19.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 20.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 21.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 22.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 25.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 26.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 27.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 28.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 29.04.2022 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |

#### 