**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 02.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 05.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 06.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 07.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 08.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 09.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 12.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 13.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 14.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 15.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 16.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 19.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 20.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 21.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 22.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 23.12.2016 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 26.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 27.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 28.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 29.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 30.12.2016 | 23,5 | 22 | 24 | 23 | 23 |

#### 