**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 02.12.2019 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 03.12.2019 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 04.12.2019 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 05.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 06.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 09.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 10.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 11.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 12.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 13.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 16.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 17.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 18.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 19.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 20.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 23.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 24.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 25.12.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 26.12.2019 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 27.12.2019 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 30.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 31.12.2019 |  |  |  |  |  |

####