**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 01.12.2020 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 02.12.2020 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 03.12.2020 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 04.12.2020 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 07.12.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 08.12.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 09.12.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 10.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 11.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 14.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 15.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 16.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 17.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 18.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 21.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 22.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 23.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 24.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 25.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 28.12.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 29.12.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 30.12.2020 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 |

####