**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 04.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 05.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 06.03.2019 | 22.5 | 21 | 23.5 | 22 | 22 |
| 07.03.2019 | 22.5 | 21 | 23.5 | 22 | 22 |
| 11.03.2019 | 22.5 | 21 | 23.5 | 22 | 22 |
| 12.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 13.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 14.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 15.03.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 18.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 19.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 20.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 21.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 22.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 25.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 26.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 27.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 28.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 29.03.2019 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |

#### 