**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 02.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 06.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 07.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 08.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 09.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 12.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 13.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 14.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 17.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 16.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 19.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 20.11.2018 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| 21.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 22.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 23.11.2018 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 26.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 27.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 28.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 29.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |
| 30.11.2018 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 |

####