**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 02.11.2020 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 03.11.2020 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 05.11.2020 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 06.11.2020 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 09.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 10.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 11.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 12.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 13.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 16.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 17.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 18.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 19.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 20.11.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 23.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 24.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 25.11.2020 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 26.11.2020 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 27.11.2020 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 |
| 30.11.2020 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 |

####