**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 01.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 02.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 03.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 07.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 08.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 09.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 10.11.2022 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 11.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 14.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 15.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 16.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 17.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 18.11.2022 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 21.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 23.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 24.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 25.11.2022 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 28.11.2022 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 29.11.2022 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 30.11.2022 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |

#### 