**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 02.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 03.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 04.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 05.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 06.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 09.10.2017 | 21.5 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 10.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 11.10.2017 | 21.5 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 12.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 13.10.2017 | 21.5 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 16.10.2017 | 21.5 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 17.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 18.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 19.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 20.10.2017 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 |
| 23.10.2017 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 24.10.2017 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 |
| 25.10.2017 | 20.7 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| 26.10.2017 | 20.7 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| 27.10.2017 | 20.7 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| 30.10.2017 | 20.7 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| 31.10.2017 | 20.7 | 20 | 23 | 19 | 20 |

####