**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 03.10.2019 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 |
| 04.10.2019 | 23 | 20 | 25 | 22 | 22 |
| 07.10.2019 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 |
| 08.10.2019 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 |
| 09.10.2019 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 10.10.2019 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 11.10.2019 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 14.10.2019 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 15.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 16.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 17.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 18.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 21.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 22.10.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 23.10.2019 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 24.10.2019 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 25.10.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 28.10.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 29.10.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 30.10.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 31.10.2019 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 |

####