**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 01.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 02.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 05.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 06.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 07.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 08.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 09.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 12.10.2020 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 13.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 14.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 15.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 16.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 19.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 20.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 21.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 22.10.2020 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 26.10.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 27.10.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 28.10.2020 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

####