**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-20 | 19-20 | 18-24 | 19-24 |
| 21.09.20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 22.09.20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 23.09.20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 24.09.20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 25.09.20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 28.09.20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 29.09.20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 30.09.20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

####