**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДатаСанПиН 2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 24.09.2021 | 23 | 21 | 23 | 25 | 24 |
| 27.09.2021 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 28.09.2021 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 29.09.2021 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 30.09.2021 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |

####