**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 09.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 10.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 11.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 12.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 13.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 16.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 17.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 18.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 19.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 20.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 23.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 24.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 25.01.2017 | 20,5 | 19,7 | 24 | 19,5 | 19,7 |
| 26.01.2017 | 21,3 | 20,2 | 24 | 20 | 20 |
| 27.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 30.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 31.01.2017 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |

#### 