**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 09.01.2019 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 |
| 10.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 11.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 14.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 15.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 16.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 17.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 18.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 21.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 22.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 23.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 24.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 25.01.2019 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 |
| 28.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 29.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 30.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| 31.01.2019 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 |

####