**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДатаСанПиН 2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 09.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 10.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 11.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 12.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 13.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 16.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 17.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 18.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 19.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 20.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 23.01.2023 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 24.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 25.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 26.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 27.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 30.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 31.01.2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |

####