**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-23 | 19-23 | 18-24 | 19-24 |
| 10.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| 11.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 12.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 13.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 14.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 17.01.2022 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 18.01.2022 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 19.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 20.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 21.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 24.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 25.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 26.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 27.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 28.01.2022 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 31.01.2022 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 |

#### 