**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  2.4.1.3049-13 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-23 | 19-23 | 19-23 | 18-23 | 19-23 |
| 01.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 02.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 03.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 04.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 05.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 08.02.2016 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 |
| 09.02.2016 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 10.02.2016 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 11.02.2016 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 12.02.2016 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 15.02.2016 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| 16.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 17.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 18.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 19.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 20.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 24.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 25.02.2016 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 26.02.2016 | 22.5 | 21.5 | 25 | 21 | 21 |
| 29.02.2016 | 22.5 | 22 | 25 | 22 | 22 |

#### 