**Мониторинг температурного режима в детском саду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  СанПиН  1.2.1.3685-21 | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкально- спортивный зал | Рекреации | Другие помещения |
| 21-24 | 19-21 | 19-21 | 18-24 | 19-24 |
| 01.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 02.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 03.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 04.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 07.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 08.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 09.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 10.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 11.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 14.04.2025 | 24 | 22 | 23,5 | 24 | 24 |
| 15.04.2025 | 24 | 22 | 23,5 | 24 | 24 |
| 16.04.2025 | 24 | 22 | 23,5 | 24 | 24 |
| 17.04.2025 | 24 | 22 | 23,5 | 24 | 24 |
| 18.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 21.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 22.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 23.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 24.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 25.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 28.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 29.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 30.04.2025 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 |

#### 