Мониторинг температурного режима в детском саду 

	
  Дата
                        СанПиН            
        2.4.1.3049-13
	Игровые комнаты групп
	Спальни групп
	Музыкально- спортивный зал
	Рекреации
	Другие помещения

	
	21-24
	19-20
	19-20
	18-24
	19-24

	01.10.2026
	23
	22
	23
	22
	23

	02.10.2026
	23
	22
	23
	22
	23

	05.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	06.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	07.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	08.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	09.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	12.10.2026
	23
	22
	23
	22
	24

	13.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	14.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	15.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	16.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	19.10.2026
	20
	20
	20
	20
	21

	20.10.2026
	20
	20
	20
	20
	21

	21.10.2026
	21
	21
	22
	21
	23

	22.10.2026
	21
	21
	22
	21
	23

	23.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	26.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	27.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	28.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	29.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	30.10.2026
	22
	21
	22
	21
	23

	
	
	
	
	
	






